**TROŠKOVNIK RADOVA MUŠKI WC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. BROJ** | **OPIS** | **JEDINICA MJERE** | **KOLIČINA** | **JEDINIČNA CIJENA (**€**)** | **IZNOS (**€**)** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojećih vrata ulaz u WC utovar i odvoz na deponiju. | Kom |  4,00 |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Obijanje postojećih pločica i žbuke do zdrave podloge. |  M2 |  38,00 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Skidanje pločica sa poda, zajedno sa glazurom. |  M2 |  18,00 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Demontaža postojećih starih sanitarnih elementa, wc, pisoari, umivaonici. | paušal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Demontaža postojećih radijatora, privremeno deponiranje za ponovnu upotrebu ponovna montaža. | paušal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dobava materijala izrada nove instalacije odvoda i dovoda vode na postojeća mjesta priključenja | komplet |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dobava materijala žbukanje zidova nakon izrade instalacije. |  M2 |  40,00 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dobava materijala izrada cementne glazure nakon izvedbe instalacije poda. |  M2 |   18,00 |    |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  9. | Dobava materijala postava novih zidnih i podnih pločica. |  M2 |  60,00 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  10. | Dobava materijala postava nove sanitarne opreme komplet sa sifonima. |  |  |  |  |
|  |  wc |  kom |  2,00 |   |  |
|  |  pisoar |  kom |  4,00 |   |  |
|  |  Umivaonik  |  kom |  2,00 |   |  |
|  |  Miješalica za umivaonik |  kom |  2,00 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dobava materijala ugradnja novih pvc vrata sa nadsvjetlom.  |  kom |  4,00 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dobava materijala ugradnja novih ogledala. | kom |  2,00 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13. | Čišćenje gradilišta utovar i odvoz na deponiju.  |  M3 |  10,00 |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: eura |  |  |  |  |
|  | Pdv 25 %: |  |  |  |   |
|  | SVEUKUPNO: eura |  |  |  |   |