**TROŠKOVNIK RADOVA ŽENSKI WC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. BROJ** | **OPIS** | **JEDINICA MJERE** | **KOLIČINA** | **JEDINIČNA CIJENA (**€**)** | **IZNOS (**€**)** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojećih vrata ulaz u WC utovar i odvoz na deponiju. | Kom | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obijanje postojećih pločica i žbuke do zdrave podloge. | M2 | 36,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Skidanje pločica sa poda, zajedno sa glazurom. | M2 | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Demontaža postojećih starih sanitarnih elementa, wc, pisoari, umivaonici. | paušal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Demontaža postojećih radijatora, privremeno deponiranje za ponovnu upotrebu. | paušal |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dobava materijala izrada nove instalacije odvoda i dovoda vode na postojeća mjesta priključenja | komplet |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dobava materijala žbukanje zidova nakon izrade instalacije. | M2 | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dobava materijala izrada cementne glazure nakon izvedbe instalacije poda. | M2 | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dobava materijala postava novih zidnih i podnih pločica. | M2 | 45,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dobava materijala postava nove sanitarne opreme komplet sa sifonima. |  |  |  |  |
|  | wc | kom | 3,00 |  |  |
|  | Umivaonik | kom | 2,00 |  |  |
|  | Miješalica za umivaonik | kom | 2,00 |  |  |
|  | Protočni bojler za toplu vodu | kom | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dobava materijala ugradnja novih pvc vrata. | kom | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dobava materijala ugradnja novih ogledala. | kom | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13. | Čišćenje gradilišta utovar i odvoz na deponiju. | M3 | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: eura |  |  |  |  |
|  | Pdv 25 %: |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: eura |  |  |  |  |